城区教学分部4栋家属楼顶屋面防水施工流程

- 拆除屋面太阳能。

- 拆除屋面隔热层。

- 铲除原防水层。

- 清扫屋面，达到制作防水工程要求。

- 用4mm厚单面砂《SBS》高聚物改性沥青防水卷材，用（pvc）  高效粘结剂打底。

- 恢复屋面隔热层。

- 恢复屋面原有太阳能。

- 清除所有施工垃圾。

费用：

- 拆除及安装太阳能20台。

- 拆除及恢复隔热层431.3㎡

- 铲除原防水层611.57㎡。

- 新做防水层611.57㎡